{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,5]]}
["PVC给水管、取水阀等项目清单"]
["序号","物资名称","参数及要求","数量","单位","单项最高限价（元）"]
[1,"PVC给水管","直径63*4.7mm",150,"支",65]
[2,"PVC给水管","直径50*3.7mm",150,"支",50]
[3,"PVC给水管","直径32*2.4mm",100,"支",50]
[4,"PVC给水管","直径25*2.0mm",100,"支",40]
[5,"PVC给水管","直径63直通",150,"个",10]
[6,"PVC给水管","直径50直通",150,"个",8]
[7,"PVC给水管","直径32直通",100,"个",5]
[8,"PVC给水管","直径25直通",100,"个",5]
[9,"PVC给水管","直径63弯头",60,"个",12]
[10,"PVC给水管","直径50弯头",60,"个",8]
[11,"PVC给水管","直径32弯头",100,"个",5]
[12,"PVC给水管","直径25弯头",100,"个",5]
[13,"PVC给水管","直径63*45弯头",60,"个",15]
[14,"PVC给水管","直径50*45弯头",100,"个",8]
[15,"PVC给水管","直径32*45弯头",100,"个",8]
[16,"PVC给水管","直径25*45弯头",100,"个",5]
[17,"PVC给水管","直径63三通",30,"个",15]
[18,"PVC给水管","直径50三通",50,"个",6]
[19,"PVC给水管","直径32三通",50,"个",6]
[20,"PVC给水管","直径25三通",100,"个",6]
[21,"PVC给水管","直径63球阀",10,"个",60]
[22,"PVC给水管","直径50球阀",100,"个",50]
[23,"PVC给水管","直径32球阀",100,"个",25]
[24,"PVC给水管","直径25球阀",100,"个",20]
[25,"PVC给水管","直径63*50三通",20,"个",25]
[26,"PVC给水管","直径63*50直通",20,"个",25]
[27,"PVC给水管","直径63*32三通",100,"个",25]
[28,"PVC给水管","直径63*32直通",50,"个",25]
[29,"PVC给水管","直径50*32三通",100,"个",25]
[30,"PVC给水管","直径50*32直通",50,"个",25]
[31,"PVC给水管","直径32*25三通",50,"个",25]
[32,"PVC给水管","直径32*25直通",50,"个",25]
[33,"PVC给水管","直径32*25内丝弯头",200,"个",25]
[34,"PVC给水管","直径25内丝弯头",100,"个",25]
[35,"PVC给水管","直径25内丝直通",100,"个",25]
[36,"给水管胶水","500ml",50,"瓶",25]
[37,"取水阀三件套","6分外丝",200,"套",20]
[38,"生料带","/",100,"圈",5]
[39,"镀锌钢筋","50厘米长6厘",200,"根",15]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}