{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[21,0,21,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田城市园林发展集团有限公司               "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","品牌、型号及参数","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[null,null,"消防栓水带接头 口径专业","65mm","个",30]
[null,null,"锁管型卡扣接头","/","个",50]
[null,null,"LED户外防水单头灯白光","50w","盏",30]
[null,null,"消防栓水带加厚 ","65型","捆",4]
[null,null,"消防栓水带卡箍 双丝卡子","65型","个",40]
[null,null,"PVC给水管  联塑牌同等质量 （耐水压1.6公斤）","32管","根",30]
[null,null,"PVC给水管  联塑牌同等质量 （耐水压1.6公斤）","25管","根",30]
[null,null,"PVC给水管 联塑牌同等质量 （耐水压1.6公斤）","20管","根",30]
[null,null,"63外丝直通联塑牌同等质量 （耐水压1.6公斤）",63,"个",20]
[null,null,"63*50直通 联塑牌同等质量 （耐水压1.6公斤）","63*50","个",30]
[null,null,"50弯头 联塑牌同等质量 （耐水压1.6公斤）",50,"个",50]
[null,null,"32软管活接 联塑牌同等质量 （耐水压1.6公斤）",32,"个",100]
[null,null,"25软管活接 联塑牌同等质量 （耐水压1.6公斤）",25,"个",100]
[null,null,"32*25软管活接 联塑牌同等质量（耐水压1.6公斤）","32*25","个",100]
[null,null,"黑胶布   美人鱼品牌同等质量","/","圈",400]
[null,null,"割机砂轮片","/","片",400]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}