{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,19,1],[20,0,20,7]]}
["铜电缆线、软电缆线等公开询价报价表"]
["单位： 莆田市绶溪旅游管理有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价","总价"]
[1,null,"铜电缆线","（太阳牌）4×35+1平方","米",50]
[2,null,"铜电缆线","（太阳牌）5×16平方","米",100]
[3,null,"软电缆线","（太阳牌）3×6平方","米",100]
[4,null,"空气开关","（正泰牌）NMi-125S/4300","个",1]
[5,null,"铜鼻子","35平方","个",20]
[6,null,"漏电保护","（正泰牌）63A4P","个",4]
[7,null,"空气开关","（正泰牌）63A4P","个",4]
[8,null,"漏电保护","（正泰牌）25A2P","个",12]
[9,null,"空气开关","（正泰牌）25A2P","个",12]
[10,null,"空气开关轨道","/","米",5]
[11,null,"86型暗盒","（公牛牌）","个",20]
[12,null,"5孔插座","（公牛牌）","个",20]
[13,null,"不锈钢配电箱","（立式）50cm×60cm×30cm","个",8]
[14,null,"膨胀螺丝","M8×70mm","盒",1]
[15,null,"垫片","8厘大的","片",200]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}