{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[22,0,22,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位：莆田市绶溪建设开发有限公司                    报价时间:    年   月    日"]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","品牌、型号及参数","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"DN300sn8 双壁波纹管",null,"m",525]
[2,null,"DN110 PVC管",null,"m",150]
[3,null,"DN110 PVC 45°弯头",null,"个",50]
[4,null,"成品三格化粪池(1吨）",null,"个",9]
[5,null,"φ700铸铁井盖",null,"个",35]
[6,null,"DN160sn12  PE管",null,"m",220]
[7,null,"DN50sn12  PE管",null,"m",80]
[8,null,"DN160  45°弯头",null,"个",30]
[9,null,"DN160  90°弯头",null,"个",30]
[10,null,"DN160×110三通",null,"个",10]
[11,null,"DN160三通",null,"个",14]
[12,null,"DN160×50三通",null,"个",15]
[13,null,"DN150闸阀",null,"个",4]
[14,null,"DN50闸阀",null,"个",15]
[15,null,"DN100闸阀",null,"个",10]
[16,null,"室外消防栓SS100/65-1.0",null,"套",10]
[17,null,"PVC110 电力管及弱电管",null,"m",900]
["合计：      元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}