{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,13,1],[14,0,14,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位：莆田市园林景观有限公司                          报价时间: 2023年3月24日"]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","品牌、型号及参数","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"潜水电泵","电压380V、功率5.5千瓦、电流12.6A、扬程18米，出水口直接改为PVCφ90管接口。","台",5]
[2,null,"铜芯电缆线","4㎜²×3＋1","米",100]
[3,null,"电机智能启动器","电压380V、功率5.5千瓦","台",4]
[4,null,"尼龙绳","直径2㎝","米",60]
[5,null,"PVC管","φ75","支",3]
[6,null,"PVC弯头","φ90","个",10]
[7,null,"PVC直通","φ90","个",10]
[8,null,"消防栓阀门内牙接头","2.5寸管牙（φ65）","个",10]
[9,null,"高压消防水带","13-65-20、加厚聚氨酯内衬、20米/捆","捆",5]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}