{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[9,0,9,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税、运费）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"单灯头庭院灯（样式见附件，包安装，含水泥底座，底座为30*30厘米，高度60厘米，旧灯杆拆除）","电压220V/50HZ，光源LED灯、功率70W，光色暖黄色，杆高4.2米（玻璃灯罩、向下聚光），直径约12厘米","支"]
[null,null,"双灯头庭院灯（样式见附件，包安装，含水泥底座，底座为30*30厘米，高度60厘米，旧灯杆拆除）","光源LED灯，电压220V/50HZ,功率70*2W，光色：暖黄色，杆高4.2米，直径约9厘米","支"]
[]
[]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}