{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,21,1],[22,0,22,7]]}
[" 公开询价报价表 "]
["单位：莆田市园林花卉有限公司                                询价时间:     年    月     日"]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税及运费）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"PVC直径25给水管","厚度2.3mm","支",200]
[2,null,"PVC直径25球阀",null,"个",40]
[3,null,"PVC直径25三通",null,"个",150]
[4,null,"PVC直径25弯头",null,"个",50]
[5,null,"直径25外牙喷头",null,"个",200]
[6,null,"直径25外牙取水阀","黑","个",10]
[7,null,"PVC直径25外牙直通",null,"个",10]
[8,null,"PVC直径25变20内牙直通",null,"个",200]
[9,null,"直径32外牙直通",null,"个",5]
[10,null,"PVC直径32变25直通",null,"个",10]
[11,null,"PVC直径75变63直通",null,"个",30]
[12,null,"PVC胶水","500ml","瓶",15]
[13,null,"生料带",null,"圈",40]
[14,null,"PVC剪管钳","0-42mm","把",6]
[15,null,"竹片","一头尖，宽度约5cm，长80cm","根",200]
[16,null,"尼龙扎带","长30-50cm","条",200]
[17,null,"铁管扣","直径20-32","个",10]
["合计：         元（含税及运费）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}