{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,29,1],[30,0,30,7]]}
[" 公开询价报价表 "]
["单位：莆田市园林花卉有限公司                                询价时间:     年    月     日"]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税及运费）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"PVC直径20给水管","壁厚2.0mm","支",170]
[2,null,"PVC直径20三通",null,"个",170]
[3,null,"PVC直径20弯头",null,"个",60]
[4,null,"PVC直径20内牙直通",null,"个",170]
[5,null,"塑料蝶形喷头",null,"个",200]
[6,null,"PVC直径20球阀",null,"个",25]
[7,null,"PVC直径25给水管","壁厚2.0mm","支",250]
[8,null,"PVC直径25球阀",null,"个",60]
[9,null,"直径20塑料喷头",null,"个",110]
[10,null,"PVC直径25变20内牙直通",null,"个",340]
[11,null,"PVC直径32给水管","壁厚2.4mm","支",450]
[12,null,"PVC直径32球阀",null,"个",130]
[13,null,"直径32弯头",null,"个",100]
[14,null,"PVC直径32变25直通",null,"个",100]
[15,null,"PVC直径32变25三通",null,"个",200]
[16,null,"PVC直径75变32三通",null,"个",100]
[17,null,"PVC直径75给水管","壁厚3.6mm","支",170]
[18,null,"PVC直径75球阀",null,"个",40]
[19,null,"PVC胶水","500ml","瓶",70]
[20,null,"胶水毛刷","宽2cm，可涂PVC胶水","支",20]
[21,null,"铁锯",null,"把",5]
[22,null,"铁锯锯片","不易断，18牙","片",60]
[23,null,"竹片","一头尖，宽度约5cm，长80cm","根",700]
[24,null,"尼龙扎带","长30-50cm","条",1000]
[25,null,"PVC直径50变32直通","直径20-32","个",20]
["合计：         元（含税及运费）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}