{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[18,0,18,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位：莆田市绶溪旅游管理有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[null,null,"整体式船用","16000BTU水冷空调（含证书、包安装）","台",2]
[null,null,"自吸海水泵","（包安装）","台",1]
[null,null,"海水过滤器","1英寸（包安装）","台",1]
[null,null,"海底阀","1英寸（包安装）","个",1]
[null,null,"钢球阀","4分两头PPR（包安装）","个",2]
[null,null,"铝箔保温管","5英寸（125mm*10m、包安装）","个",1]
[null,null,"铜接头","直头1.5英寸（包安装）","个",2]
[null,null,"直头1英寸外丝接头转1.5英寸宝塔头（包安装）",null,"个",1]
[null,null,"水泵控制盒（包安装）","3#","个",1]
[null,null,"船用马桶","长388mm、宽450mm、高448mm，尺寸误差控制在5mm内","套",1]
[null,null,"插头","10A转16A","个",3]
[null,null,"插头","16A转10A","个",3]
[null,null,"插头（配面板+底盒）","32A","套",30]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}