{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[4,1,7,1],[8,0,8,6]]}
["市场询价情况表"]
["单位：莆田市绶溪旅游管理有限公司                  询价时间:     年    月   日"]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","品牌、型号及参数","单位","数量","单价      （元，含税）","总价     （元，含税）"]
[1,null,"变频 1.5 匹挂机\n空调类型: 变频 1.5 匹挂机 自清洁技术 \n能效等级：1级\n制冷量:≥3510w\n制热量: ≥5010w\n电源性能: 220V/50Hz5\n冷媒: R32 或者 R410 环保冷媒\n其他配置:包安装，配空调漏保、配空调遥控器等\n售后维保: 整机免费包修6年(含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件) ，其他按照国家三包规定办理","套",1]
[2,null,"变频 2 匹挂机\n空调类型: 变频2匹挂机 自清洁技术 \n能效等级：1级\n制冷量:≥5220w\n制热量: ≥7210w\n电源性能: 220V/50Hz5\n冷媒: R32 或者 R410 环保冷媒\n其他配置:包安装，配空调漏保、配空调遥控器等\n质保期: 6年\n质保说明：整机免费包修6年(含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件) ，其他按照国家三包规定办理","套",2,{"$nulls":6},"·"]
[3,null,"变频 3 匹冷暖圆形立式柜机\n空调类型: 变频 3 匹冷暖圆形柜机 自清洁技术\n能效等级：1级\n制冷量: ≥7290w\n制热量: ≥9720w\n电源性能: 220V/50Hz5\n冷媒: R32 或者 R410 环保冷媒\n其他配置:包安装，配空调漏保、配空调遥控器等\n质保期: 6年\n质保说明：整机免费包修6年(含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件) ，其他按照国家三包规定办理","套",1]
[4,null,"双温冷柜\n容量：≥365升\n能效等级：2级或1级\n冷冻能力：≥15kg/24小时\n冷藏温度范围：-5∽4℃或更优\n冷冻温度范围：-26∽12℃或更优\n功能：3D逆循环均匀制冷，冷藏冷冻两用\n放置方式：卧式\n开门方式：顶开门\n其他配置：带锁扣、脚轮","套",1]
["合计：         元(含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}