{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,24,1],[25,0,25,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市园林景观有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"PEφ50给水管","壁厚≥4.6㎜、6米/根","根",170]
[2,null,"PEφ50直通","加厚抗压5公斤以上","个",170]
[3,null,"PEφ50弯头","加厚抗压5公斤以上","个",50]
[4,null,"PEφ50变32三通","加厚抗压5公斤以上","个",50]
[5,null,"PEφ50三通","加厚抗压5公斤以上","个",50]
[6,null,"PEφ50变32直通","加厚抗压5公斤以上","个",50]
[7,null,"PEφ50球阀","铜","个",20]
[8,null,"PEφ50堵头",null,"个",20]
[9,null,"PEφ32给水管","壁厚≥4.6㎜、6米/根","根",670]
[10,null,"PEφ32直通","加厚抗压5公斤以上","个",670]
[11,null,"PEφ32三通","加厚抗压5公斤以上","个",100]
[12,null,"PEφ32弯头","加厚抗压5公斤以上","个",100]
[13,null,"PEφ32球阀","铜","个",50]
[14,null,"PEφ32堵头",null,"个",50]
[15,null,"万用表",null,"个",1]
[16,null,"钻头6里",null,"根",10]
[17,null,"钻头8里",null,"根",10]
[18,null,"钻头10里",null,"根",10]
[19,null,"PE管6里开孔器",null,"个",2]
[20,null,"汽油发电机","额定功率≥5KW、额定电压≥220V、额定频率≥50Hz、最大功率≥5.5KW","台",1]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}