{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,33,1],[34,0,34,7]]}
[" 公开询价报价表 "]
["单位：莆田市园林花卉有限公司                                询价时间:      年    月     日"]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税及运费）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"潜水泵","三相电压380V，功率7.5KW，扬程50米，出水口直接改PVCφ75饮水管接头。电机自带电缆线50米，水泵进水口用铁网加固保护","台",1]
[2,null,"电机智能启动器","三相电压380V，控制潜水泵7.5KW，与潜水泵配套","台",1]
[3,null,"铝压接管","直径35mm","粒",20]
[4,null,"铝压接管","直径16mm","粒",5]
[5,null,"电工美人鱼胶布","/","圈",20]
[6,null,"手动液压钳","0-150mm","支",1]
[7,null,"PVC饮水管","直径75mm，厚度4.7mm","支",100]
[8,null,"PVC三通","直径75mm","个",20]
[9,null,"PVC直通","直径75mm变50mm","个",20]
[10,null,"PVC球阀开关","直径75mm","个",20]
[11,null,"PVC球阀开关","直径50mm","个",20]
[12,null,"PVC三通","直径50mm变32mm","个",200]
[13,null,"PVC给水管","直径32mm，厚度2.4mm","支",3000]
[14,null,"PVC三通","直径32mm变25mm","个",3000]
[15,null,"PVC弯头","直径32mm","个",400]
[16,null,"PVC直通","直径32mm变25mm","个",400]
[17,null,"PVC饮水管","直径25mm，厚度2.3mm","支",300]
[18,null,"管钳","直径32mm","支",2]
[19,null,"铁锯","/","支",2]
[20,null,"铁片","/","支",10]
[21,null,"PVC胶水","500ml","瓶",40]
[22,null,"不锈钢水龙头","/","个",2]
[23,null,"PVC内牙直通","直径25mm，牙为20mm","个",3000]
[24,null,"一边尖竹片","长80cm，宽5cm","片",1000]
[25,null,"尼龙扎带","长35cm","条",1500]
[26,null,"铁锤","/","支",2]
[27,null," 喷头","/","个",2000]
[28,null,"剪刀","/","支",2]
[29,null,"不锈钢洗手池","/","个",2]
["合计：         元（含税及运费）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}