{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet6"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet6","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税、运费）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"液压升降柱","柱数量:3根材质sm304不锈钢直径:218±1mm柱高: 600mm壁厚:6mm 预埋桶高:1120mm动力单元: 电液一体工作电压:AC220V上升时间:3S下降时间: 2.5S LED超高亮警示灯环控制系统:单通道8路支持单通道升降(含遥控器)，含施工包安装，质保期一年",2,"套"]
[2]
["合计：         元（含税、运费）"]
["注：报价应包含税金（增值税专用发票）、安装费、运费等一切费用。"]