{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,6,1],[7,0,7,7]]}
["报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"庭院灯","1.灯总高：4.2米；\n2.功率：85W；\n3.色温：6500K；\n4.灯杆尺寸：138转接88杆，灯头400×H550高；\n5.厚度：3.0㎜；\n6.材质：Q235镀锌钢材；\n7.灯体颜色：沙黑+银色分色；\n8.法兰：250×250×8㎜，四边三角加固，螺丝孔距18㎝左右；\n9.每根灯杆都需配备2×1.5平方铜芯软电缆（长度约4.5米）；\n10.含拆除旧灯杆，包安装",26,"盏"]
[2,null,"混凝土基座（含地笼）","地笼尺寸：200×200×4mm，螺丝M14×400mm，基座：300×300×450mm，按实结算",10,"个"]
["合计：           元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}